BF350-2GB-CL15 高精度应变片 图样; 产品型号; 敏感栅尺寸（长X宽); 基底尺寸（长X宽）. mm; INCHES; mm; INCHES. BF350-2GB-CL15(**)-X; 2.0X4.6; 0.079X0.181; 10.3X5.5; 0.406X0.217. BF350-3GB-AL15(**)-X; 3.0X2.7; 0.118X0.106; 20.0X4.1; 0.787X0.161. BF(BA)350-1GB(**)N*; 1.5X2.5; 0.059X0.098; 13.8X3.8; 0.543X0.150. ZF350-1GB-AL-M**N*; 1.5x3.0; 0.059X0.118; (L1+3)X4.2; (L1+0.118)X0.165. BF(BA)350-2GB-A(**); 2.0X3.0; 0.079X0.110; 10.8X4.4; 0.425X0.173. BF(BA)750-3GB-AL*(**)-N*; 3.0X3.5; 0.118X0.138; (L1+4.8)X4.3; (L1+0.189)X0.169. ZF1000-1.6GB-AL0-M**T*; 1.6X3.9; 0.063X0.154; 14.0X5.2; 0.551X0.205. ZF1000-2GB-AL6(**)T*; 2.0X2.8; 0.079X0.110; 9.4X3.8; 0.370X0.150. BF500-3GB(**)N*; 3.0X4.1; 0.118X0.161; 12.0X5.4; 0.472X0.213. BF500-4GB(**); 3.4X4.1; 0.134X0.161; 13.0X5.4; 0.512X0.213. ZF1000-2GB-BL6-M**-N*; 2.1X4.1; 0.083X0.161; 9.5X4.6; 0.374X0.181. BF1000-3GB-BL7(**)-N*; 3.0X5.5; 0.118X0.217; 11.6X6.5; 0.457X0.265. ZF1000-2GB-BL7-M23-N6; 2.1X4.1; 0.083X0.161; 9.7X5.5; 0.382X0.217. ZF2000-2GB-BL6-N*; 2.1X4.1; 0.083X0.161; 9.7X5.5; 0.382X0.217. ZF350-2GB-AL*-M**-N*; 2.0X2.6; 0.079X0.102; (L1+3.8)X3.6; (L1+0.15)X0.142. BF(BA)350-3GB-AL*(**)-N* ZF1000-3GB-AL*-M**-N*; 3.0X2.9; 0.118X0.113; (L1+4.8)X4.3; (L1+0.189)X0.169. ZF750-2GB-AL2-M**-N*; 2.0X3.3; 0.079X0.130; 15.8X4.5; 0.622X0.177. ZF1000-2GB-AL0-M**-N*; 2.1X3.3; 0.083X0.130; 14.3X4.5; 0.563X0.177. BF350-(10)KA(**) ZF1000-(10)KA(**); Ø9.0; 0.354; 10.0; 0.394. BF350-(15)KA(**); 14.0; 0.551; 15.0; 0.591. BF350-(20)KA(**) ZF1000-(20)KA(**); 19.0; 0.748; 20.0; 0.787. ZF350-(20)KA(**); 19.0; 0.748; 20.0; 0.787. ZF420-(7)KA(**); 6.3; 0.248; 9.9; 0.390. ZF420-(7)KA; 7.0; 0.276; 9.9; 0.390. ZF1000-(13)KA(**); 12.0; 0.472; 13.0; 0.512. ZF1000-(14)KA(**); 13.0; 0.512; 14.0; 0.551. ZF1000-(15)KA(**); 14.0; 0.551; 15.0; 0.591. ZF1000-(14)KA(**)-D; 12.8; 0.504; 14.0; 0.551. ZF1000-(13)KA(11)-D; 9.8; 0.386; 13.0; 0.512. ZF2000-14KA(11)-D; 13.6; 0.535; 14.0; 0.551. BF350-(8.5)KA-B(16)-X; 8.5; 0.335; 9.0; 0.354. ZF1000-(10)KA-B; 9.0; 0.354; 10.0; 0.394. ZF2000-(12)KA-B; 11.8; 0.465; 12.0; 0.472. BF350-(20)KA-C(**); 19.0; 0.748; 20.0; 0.787. ZF1000-(20)KA-C(**); 19.0; 0.748; 20.0; 0.787. ZF350-(20)KA-C(**); 19.0; 0.748; 20.0; 0.787. ZF1000-(11)KB(**)-D; 6.7; 0.264; 10.9; 0.429. ZF350-2EB-A-M(**); 1.8X2.2; 0.071X0.087; 8.4X7.3; 0.331X0.287. ZF300-2EB(**); 1.8X2.2; 0.071X0.087; 8.5X7.3; 0.335X0.287. BF350-2EB(**) ZF1000-2EB(**); 2.3X2.7; 0.091X0.106; 8.6X7.1; 0.339X0.280. BF350-1FG-BL0(**)-T*; 1.5X2.8; 0.059X0.110; 13.5X6.9; 0.531X0.272. ZF350-1FG-BL*-M*-N*; 1.5X2.3; 0.059X0.091; (L1+3.8)X6.2; (L1+0.150)X0.244. ZF1000-1.5FG-BL0-M**-T*; 1.5X2.8; 0.059X0.110; 14.1X6.9; 0.555X0.272. ZF1000-2FG-BL*-M**-N*; 2.1X2.8; 0.083X0.110; (L1+4.3)X6.9; (L1+0.169)X0.272.. BF350-2FG-EL6(**)T*; 2.1X2.8; 0.083X0.110; (L1+4.3)X6.9; (L1+0.169)X0.272. BF350-3FG-BL0(**)-T* ZF1000-3FG-BL0-M**-T*; 3.1X2.8; 0.122X0.110; 15.3X6.8; 0.602X0.267. ZF2000-3FG-BL0-M**-T*; 2.0X3.3; 0.079X0.130; 14.6X7.8; 0.575X0.307. BF350-3FG-AL*(**)-N* ZF1000-3FG-AL*-M**-N*; 3.1X3.2; 0.122X0.126; (L1+6.1)X8.5; (L1+0.240)X0.335. ZF350-1FG-L0-M**-T*; 1.5X2.4; 0.059X0.094; 14.4X6.4; 0.567X0.252. BF350-2FG-L0(**)-T*; 2.0X2.7; 0.079X0.106; 14.6X6.9; 0.575X0.272. ZF350-2FG-L*-M**-T*; 2.0X2.5; 0.079X0.098; (L1+4.5)X6.4; (L1+0.177)X0.252. ZF1000-3FG-L*-M**-N*; 3.0X2.5; 0.118X0.098; (L1+7.1)X6.6; (L1+0.280)X0.260. BF350-3FG-CL0(**)-T*; 3.1X2.8; 0.122X0.110; 15.4X7.0; 0.606X0.276. ZF350-1FG-CL*-M**-N*; 1.5X2.3; 0.059X0.091; (L1+3.1)X6.2; (L1+0.122)X0.244. BF350-1FG-DL0(**)-T*; 1.5X2.5; 0.059X0.098; 13.9X6.5; 0.547X0.291.

欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计选型指南和光盘 、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376